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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1  
Kesimpulan

   Berdasarkan perancangan yang telah dibuat, baik berupa hardware ataupun software didapat kesimpulan serta saran. Adapun kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut: 

1. Data yang diolah hanya mencakup data pegawai dan pasien serta hasil pengukuran detak jantung pasien. Yang dapat dikirim melalui SMS (Short Message Service) secara berkala.

2. Alat ADC 0804 merupakan IC 0804, dimana nilai 2 bit input dari sinyal analog alat pendeteksi detak jantung diubah menjadi 8 bit yang dapat menghasilkan nilai setiap saat dari hasil pengujian sebanyak 255 kali di setiap waktunya, lalu nilai tersebut akan diinput kembali kedalam PC, dengan mode free running dengan konversi nilai biner setelah itu berubah menjadi bilangan hexa dan hasil pada software nilai menjadi bilangan desimal.
3. Pembacaan alat ADC 0804 (Alat pendeteksi detak jantung) masih tahap uji coba, masih ada kekurangan dimana ketika tegangan tidak stabil maka dapat berpengaruh terhadap perubahan nilai ukur detak jantung. Karena alat ini sangat sensitif apabila intensitas suara berlebih (Noise) maka menyebabkan nilai ukur detak jantung berubah-ubah (Random).
5.2 Saran

Keseluruhan sistem yang telah dirancang dan direalisasikan oleh penulis masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu beberapa hal berikut ini dapat di jadikan saran pengembangan.

1. Komunikasi antar rangkaian dilakukan secara paralel.

2. Karena program yang dibangun adalah program stand alone, hendaknya program yang dibangun selanjutnya dibuat dengan menggunakan client server . Dan perhitungan hasil ukur detak jantung lebih akurat.

3. Alat yang digunakan belum sempurna, dengan mengembangkan alat yang dapat mendeteksi sinyal denyut bukan hanya pada posisi jantung tapi pada seluruh tubuh manusia.

4. Suara yang berlebih mempunyai efek yang signifikan terhadap pendektesian alat dan usahakan tegangan pada PC stabil.     
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